ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ

БК 02

Нитроочистка

ДЕТСКИЙ КОДкоторый можно расположить

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

A) MANUFACTURER COMPANY	: Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Б) МАРКА				: NITROCARE

C) ADDRESS				: Organize Sanayi Bölgesi 1. cad. No:7 Merkez / SİVAS

D) НОМЕР ТЕЛЕФОНА				: 0 346 218 19 10-13

E) ФАКС					: 0 346 218 19 14

F) Электронная ПОЧТА				: info@nitrocare.com.tr

G) ТИП					: Больничная мебель и оборудование for Medical .

H) МОДЕЛЬ				: BK02

I) СРОК СЛУЖБЫ		: 10 лет

J) SERVICE STATION			: Gökler Mobilya Medikal ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Содержание

1.БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТИ

1.1 Предупреждения

    - Типы Types

    - Заметка Предупреждающая Структура

    - Инструкции Instructions

    - Используя   Baby Code

    - Условия использования

- СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

- ОБЗОР ДЕТСКОГО КОДА

- ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Рычаг Adjustment высоты

4.2. Ступенчатый Ratchet

4.3. Ударный absorber

4.4. Высота Support Pedal

4.5. Колесо

4.6. Обращаться

4.7. Бассейн

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ОЧИСТКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

6.1. Безопасная уборка

- ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ

- ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- ОРДЕР

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПАСНОСТИ

1.1 Предупреждения

1.1.1 Типы Types

- Предупреждение о риске получения травм.

- Предупреждение об опасности получения травм со смертельным исходом.

1.1.2 Структура  Предупреждения

- Тип и источник опасности:

- Предупреждения об опасности

1.1.3 Инструкции Instructionsбезопасности

- Пожалуйста, четко следуйте инструкциям и, если требуется, разместите копию инструкций рядом с кодом baby code.

- Пожалуйста, не используйте детский код, если вы заметили, что функции не работают, и сообщите об этом в технический отдел.

- Передавать пользователям информацию об этих функциях.

- Можно использовать только запасные части из авторизованного сервисного центра. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, утерю или травму, вызванные использованием отдельных деталей от других поставщиков.

- Не следует превышать безопасную грузоподъемность.

- Защищайте изделие от попадания влаги

- Чистку необходимо производить водой комнатной температуры и дезинфицирующим раствором с помощью влажной тряпки.

1.1.4 Использование   Baby кода

The babyКоддля is designedвынимания и транспортировки  safely  разработан  babyребенка..................

Cпостановкой и перемещением the baby       by  опытного и  personnelперсонала.......................

Не должна быть превышена безопасная грузоподъемность.

    - Условия использования

- The babyКод для детейдолжен be used in the following среде  условиях, и условияиспользования must.

Диапазон температурдолжен быть между +10 ° C и 40 ° C +10 ° C and 40 ° C

Относительная влажность составляет от 30% до 75%.

- СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Детский код conforms to следующим following standards and regulations.,,

- 93/42/EEC

Применяемый Стандарт продукции

- TSEK BEBEK KODU

The Применяется системауправленияmanagement system is applied.

- TSE EN ISO 9001

- TS EN ISO 14001

- TS EN ISO 18001

- TS EN ISO 13485

- TS EN ISO 17025

- ОБЗОР ДЕТСКОГО КОДА

5

4

6

7

3

2

1

1 Колеса 		5 умывальник

2 Опоры Support       		 	6  Height Adjustment   высоты.

3   Absorber          		7 HeightРегулировкиAdjustment Mechanism

4 Ручка

- ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Используется для перемещения на ребенка код вверх / вниз.

4.1. Рычаг Adjustmentвысоты

4.2. Ступенчатый Ratchet

- Позволяет the     to gradually  код ""ребенка"".

Angle baby code под углом ,это doneсделано  неопытным персоналом.

4.3 Shock absorber

- Позволяет theкодуbaby code ребенка make the angle movement с безопасной, стабильной скоростью.

4.4. Высота Support Pedal

Поддерживает the forceприкладываемую вовремя  height adjustment of the baby codeрегулировкиby pressing the высоты pedal to  support and more comfortableподдержки и более удобногоadjustmentрегулировки повысоте...............................

Позволяет the baby code to двигаться. brake  на  top enables        активироваться. Он имеет функцию поворота на 306°. В the babyдля детей есть  2 заторможенных и 2 безтормозных колеса..

4.5. Колесо

Уход должны быть приняты , что с тормозами находятся в самой активной позиции в ходе детские нагрузки. Может вызвать опасные consequences..

4.6. Обращаться

- Это облегчает the carriage and movement of the baby для ребенка.,,,

4.7. Бассейн

Он  is разработан для комфорта и безопасности ребенка. Он сделан из  прозрачногоplastic. Там находится специальная подкладка детскую кровать в интернет бассейна , что вовсе не содержат жидкостей и вовсе не пот. basin тазика made of metal frame and designed для безопасной транспортировки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| ДВИЖЕНИЙ | В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРЕНДЕЛЕНБУРГА В 3-Х ПОЛОЖЕНИЯХ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОГО ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА |
| РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ | С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОГО ПРУЖИННОГО МЕХАНИЗМА |
| РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ (Без матраса) | MIN - MAX : РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ 605 - 855 мм |
| (С матрасом) | МИН - МАКС : 660 - 910 мм |
| ПОКРАСКА МЕТАЛЛА | ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ |
| РОЛИКИ | Ø50 мм 4 КОЛЕСИКА, 2 Из НИХ ЗАПИРАЮТСЯ |
| TRENDELENBURG/REVERSE TRENDELENBURG | 15° ТРЕНДЕЛЕНБУРГА и 20° Обратного хода По ТРЕНДЕЛЕНБУРГУ С ПОМОЩЬЮ ГАЗОВОГО ПОРШНЯ |
| ТАЗИК | ГИГИЕНИЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ТАЗ Из ОРГСТЕКЛА |
| РАЗМЕРЫ БАССЕЙНА | 460 x 800 x 235 H мм |
| МАТРАС | ВОДОСТОЙКИЙ, ОГНЕСТОЙКИЙ МАТРАС |

- ОЧИСТКА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Металлические поверхности are coated with electrostaticкраской.... В результате, все baby коды can be easily очистить .  Его можно почистить  влажнойmoistдля вытирания пыли или губкой..

6.1. Безопасная уборка

• Не используйте абразивный порошок, стальную шерсть, или любые другие материалы или чистящие агенты , которые могут вызвать повреждения.

• Не используйте растворители или моющие средства (бензол, толуол, ацетон, и т. д.) что может повлиять на пластик структуры и консистенции.

• Очистите the   codeдля детей   тщательно влажнойтряпкой.............

• Не используйте давление чистящими средствами.

Не используйте chemicalхимическиеcleanersсредствапри cleaning baby кода. Это может создать серьезные риски.

- ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ

- Гарантия не распространяется на требования к запасным частям, связанные с неправильным использованием.

- Техническое обслуживание должно производиться только уполномоченным и обученным персоналом. О любых проблемах сообщайте в техническую службу NITROCARE.

- Требования к and information demands

Техническая служба NITROCARE

teknikservis@nitrocare.com.tr

(0090) 542 845 23 05

- ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания NITROCARE заботится об охране окружающей среды для потомства и добивается больших успехов в этом направлении.

Материалы, из которых изготовлен этот продукт, совместимы с окружающей средой. Он не содержит опасных веществ.

Клиент будет проинформирован об используемых символах и обозначениях.

В производстве используются переработанная сталь, электрические компоненты и деревянные детали.

Продукты упакованы в коробки, пригодные для вторичной переработки.

- ГАРАНТИЯ

Компания NITROCARE несет ответственность только за регулярное техническое обслуживание и надежность продукции.

При возникновении критической непоправимой проблемы во время технического обслуживания Прекратите использование дочернего кода.

Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца с даты покупки. Дефекты, возникшие в результате изготовления и установки, будут устранены бесплатно. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате неправильного использования.  Условия использования продукта указаны в стандартах

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАБРИКА / СИВАС

Organize Sanayi Bölgesi 3.Kısım 5.Cadde No:48 – 50 SİVAS-TÜRKİYE

Телефон: +90 0 346 218 12 91 – 92 – 93

Факс: +90 0 346 218 12 95

Электронная почта: info@ofisline.com.tr