РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NHS 870

(NTCR SD 07)

МЫ НА НОСИЛКАХ

(КАФЕДРА ХИМИОТЕРАПИИ)

О компании

A) КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Gökler Furniture Медицинские услуги Продукты питания Строительство Транспорт Производство Сборка Маркетинг Импорт Экспорт Промышленность Inc.

Б) МАРКА: NITROCARE

C) АДРЕС: Организованная промышленная зона 1. Cad. Номер: 7-8 Center/ СИВАС

D) НОМЕР ПРОВОДА.: 0 346 218 19 10-13

E) ФАКС: 0 346 218 19 14

F) Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

G) КИТАЙ: Медицинская мебель и оборудование для больниц

H) СРОК СЛУЖБЫ МАЛИНЫ: 10 ЛЕТ

Носилки для диализа (кресло для химиотерапии) разработаны с учетом требований безопасности и мобильности. Он обеспечивает комфорт пациентов, относящихся к группе высокого риска, и разработан с учетом физических недостатков и комфорта пациента на максимальном уровне во всех смыслах этого слова.

Данное руководство пользователя необходимо прочитать перед использованием, чтобы избежать повреждений по вине пользователя и добиться наилучших эксплуатационных характеристик изделия.

Содержание

- БЕЗОПАСНОСТЬ И УГРОЗЫ...... 1

  - Предупреждения ............

    - Типы предупреждений ............ 1

    - Предупреждающая структура предупреждения ......... 1

    - Инструкции по технике безопасности ............

    - Использование диализных подрамников .........

    - Условия использования ......... 2

- СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ.....

- ОБЗОР НОСИЛОК ......... 3

- ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ...... 4

4.1. Фиксатор регулировки рычага .........

4.2. Фиксатор высоты рычага ......... 4

4.3. Название....

4.4. Отбойное колесо .........

4.5. Serumluk...... 5

4.6. Фиксатор кронштейна ................................................................................................... 5

4.7. Обувь....

4.8. Фиксатор угла наклона ножки...... 5

4.9. Педаль тормоза .........

4.10. Педаль высоты подрамника ............

4.11. Защелка угла наклона головки...

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .........

6. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТ.....

6.1. Очистка/дезинфекция ......... 7

6.2. Безопасная очистка ......... 7

6.3. Запасные части .........

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....

8. ГАРАНТИЯ...... 8

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ......

- БЕЗОПАСНОСТЬ И УГРОЗЫ

1.1 Предупреждения

1.1.1 Типы предупреждений

- Внимание указывает на возможный ущерб имуществу.

- Предупреждение О телесных повреждениях

- Предупреждение о потенциально опасных травмах со смертельным исходом

1.1.2 Предупреждающая структура

Тип и источник опасности

Меры по предотвращению опасности

1.1.3 Инструкции по технике безопасности

- При необходимости храните копию инструкции рядом с носилками для диализа (креслом для химиотерапии).

- Убедитесь, что носилками управляет квалифицированный персонал

- Следует немедленно заменять только оригинальные запасные части и поврежденные детали, замена деталей должна производиться квалифицированным персоналом

- Если обнаружится, что носилки не выполняют своих функций, не используйте их и, пожалуйста, сообщите в техническую службу.

- Проинформируйте пациента и других пользователей о функциях использования.

- Вес при безопасном использовании ни в коем случае не должен быть превышен.

- Во время использования не следует касаться движущихся частей носилок.

- Следует использовать только запасные части, поставляемые авторизованным сервисным центром. При использовании запасных частей от других поставщиков производитель носилок не несет ответственности за какие-либо повреждения или травматизм.

- Носилки следует протереть влажной тканью с раствором для очистки и дезинфекции воды комнатной температуры.

1.1.4 Использование диализных носилок (кресла для химиотерапии)

Носилки предназначены для безопасного использования пациентом.

Использование Sick должно выполняться опытным и обученным персоналом.

Не следует устанавливать на него носилки с безопасной рабочей нагрузкой 150 кг.

1.1.5 Условия использования

Носилки должны соответствовать условиям эксплуатации и использоваться в следующих условиях окружающей среды.

- Диапазон температур должен составлять от -10 ° C до 40 °C

- Относительная влажность составляет от 30% до 75%.

- СТАНДАРТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ

Подъемник для транспортировки пациентов соответствует следующим стандартам и предписаниям.

- 93/42/EEC

Внедрена следующая система менеджмента качества.

- TSE EN ISO 9001

- TS EN ISO 14001

- TS EN ISO 18001

- TS EN ISO 13485

- TS EN ISO 17025

- ОБЩИЙ ВИД НОСИЛОК (ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КРЕСЛА)

8

7

6

11

10

9

1

2

3

4

5

.

1 Колесо 6 Сыворотки

2 Защелка регулировки рычага 7 Фиксатор подлокотника

3 Фиксатора высоты рычага 8 Педаль

4 Заголовок 9 Угловая защелка для ножек

5 Отбойное колесо  10 Педаль тормоза

11 Педаль высоты подрамника

- ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

- Постепенно переводите подлокотник носилок в наклонное положение.

- Функциональный процесс выполняется движением руки вниз.

4.1. Фиксатор регулировки руки

4.2. Фиксатор высоты рычага

- Используется для регулировки кронштейна по высоте.

- Закрепление происходит при повороте замка вправо.

- При повороте замка влево обеспечивается устойчивое движение рычага.

- Он предназначен для более удобного положения головы пациента.

4.3. Название

4.4. Отбойное колесо

- Он защищает от ударов при перемещении носилок.

4.5. Сыворотка

- Сыворотка используется в качестве подвесного устройства и облегчает транспортировку сыворотки на носилках.

- Сыворотка с помощью регулировочного браслета доводится до нужной высоты.

4.6. Фиксирующий замок правоохранительных органов

- Он предназначен для поддержания подлокотника в устойчивом состоянии.

4.7. Обувь

- Носилки предназначены для поддержки ног пациента в вертикальном положении.

- Угол наклона ножки носилки регулируется нажатием на защелку.

4.8. Фиксатор угла наклона ножки

Не следует приближаться к движущимся частям во время движения ногой и не допускать никакого контакта.

4.9. Педаль тормоза

- При нажатии на педаль тормоза тормоза становятся активными. При поднятии вверх тормоза отпускаются.

Следует соблюдать осторожность и не включать тормоза во время загрузки пациента.

4.10. Педаль высоты подрамника

- Нижняя часть носилок расположена посередине педалей тормоза, и педаль качается для регулировки высоты носилок.

- Когда педаль подрамника будет поднята вверх, он займет свое первое положение.

4.11. Фиксатор Угла наклона головки

- Нажимается защелка и регулируется угол наклона головки носилки.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип (ручной-моторный) | 'БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ (РУЧНОЙ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВАЛ И амфитеатр) |
| --- | --- |
| Регулировка высоты грунта | 'Мин.:620 мм Макс.: 820 мм (ВКЛЮЧАЯ КРОВАТЬ /МАТРАС) |
| Длина протектора | 'ВЫСОТА: 710 EN: 630 |
| Длина сиденья | 'ВЫСОТА: 485 EN: 630 |
| Длина стопы | 'ВЫСОТА: 720 EN: 630 |
| Регулировка угла наклона протектора | ОН МОЖЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ на 0-65 ° С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЛЬЩИКА. |
| Тренделенбург-Регулировка угла наклона в обратном направлении по Тренделенбургу | "ТРЕНДЕЛЕНБУРГ" И "ТРЕЙНДЕЛЕНБУРГ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ" МОГУТ СОВЕРШАТЬ ДВИЖЕНИЕ. Мин. 12 ° В разные стороны. |

- С помощью гидравлического подъема, подъема-опускания, с помощью амортизатора, спинка, подножка, тренделенбург-обратный тренделенбург совершает угловое движение.

- Спинка, сиденья и пол для сна покрыты материалом vinlex, который обладает долговечными, легко моющимися, водонепроницаемыми и антибактериальными свойствами.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РЕМОНТ

6.1. Очистка /дезинфекция

Подрамник обычно изготавливается из нержавеющей стали. Некоторые металлические поверхности покрыты электростатической порошковой краской. Соответственно, подрамник легко чистится. Его можно протирать влажной тряпкой для пыли или губкой.

6.2. Безопасная очистка

- Не используйте агрессивные порошки, стальную вату или другие материалы и чистящие средства, которые могут привести к повреждению.

- Не используйте моющие средства с растворителями, которые могут повлиять на структуру и консистенцию пластика (бензол, толуол, ацетон и т.д.)

- Протирайте подрамник влажной тканью, которая хорошо отжата.

Не используйте очистители под давлением.

Заблокируйте функции при очистке деталей механизма носилок. Это может привести к серьезным травмам.

Не протирайте электрические секции влажной тканью.

6.3.ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- Неисправности, вызванные ошибками эксплуатации и потребностью в запасных частях, не подпадают под действие гарантии.

- Уход должен осуществляться обученным персоналом больницы, и в случае возникновения каких-либо проблем следует сообщить в подразделение технической службы нашей компании

Получение запросов на запасные части и информации

- Техническая служба NITROCARE

- Технический servis@nitrocare.com.tr

- 0542 845 23 05

- ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

NTROCARE рассматривает возможность принятия важных мер по защите окружающей среды с учетом интересов будущих поколений.

Материалы, из которых изготовлен этот продукт, совместимы с окружающей средой. Он не содержит опасных веществ.

Информирование клиента об используемых символах и обозначениях

Упаковка продукта осуществляется в переработанные коробки.

- ГАРАНТИЯ

NETROCARE несет ответственность только за регулярное обслуживание и надежность продукта.

если во время технического обслуживания возникает серьезная непоправимая проблема;

- Не пользуйтесь носилками!

На данный продукт распространяется гарантия сроком на 24 месяца с момента покупки. Ошибки, вызванные производственными и монтажными сбоями, устраняются бесплатно. На неисправности, вызванные ошибкой использования, гарантия не распространяется.

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФАБРИКА / СИВАС

Организованная промышленная зона 3–я часть 5-й улицы №: 48 - 50 СИВАС-ТУРЦИЯ

Телефон: +90 0 346 218 12 91 – 92 – 93

Факс: +90 0 346 218 12 95

Электронная почта: info@ofisline.com.tr

ФАБРИКА / СИВАС

Организованная промышленная зона 1st Street №7 СИВАС-ТУРЦИЯ

Телефон: +90 346 218 19 10 – 11 – 12 – 13

Факс: +90 346 218 19 14

Электронная почта: info@nitrocare.com.tr

ЦЕНТР / АНКАРА

Kizilmak Mah. Muhsin Yazicioglu Cad.1436 sok No:1-37 Çukuranbar/ANKARA-TURKEY

Телефон:+90 312 286 66 44

Факс:+90 312 286 86 67

Электронная почта:info@nitrocare.com.tr

ОФИС ПРОДАЖ / Стамбул

Barbaros Mah. Halk Cad No:15-17 Ataşehir-Istanbul TURKEY

Телефон:+90 216 317 56 50-51

Факс:+90 216 317 56 62

Электронная почта:info@nitrocare.com.tr

ОФИС ПРОДАЖ / ИЗМИР

9 Сентября Ма. Akçay Cad.No:159 Gaziemir IZMIR-TURKEY

Телефон:+90 232 220 13 13-14

Факс:+90 232 220 13 15

Электронная почта:info@nitrocare.com.tr